## таб 20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
(в соответствии с п. 20 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 " О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Количество аварий на тепловых сетях | единиц на километр | 0
2 | Количество аварий на источниках тепловой энергии | единиц на источник | 0
3 | Показатели надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.1 | давление сетевой воды на источнике тепловой энергии в соответствии с договором теплоснабжения |  | соответствует договорным значениям
3.2 | температура сетевой воды на источнике тепловой энергии в соответствии с договором теплоснабжения |  | соответствует договорным значениям
3.3. | микробиологические и санитарно-эпидемиологические показатели качество теплоностителя в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 и СанПиН 2.1.4.1074-01 |  | соответствуют СанПиН 2.1.4.2496-09 и СанПиН 2.1.4.1074-01
4 | Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | -
5 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дни | 3